|  |
| --- |
| **单项工程造价汇总表** |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校办公室（原眼镜店店面）装修项目 单项工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  其中:安全文明施工费(元) |
| 1 | 房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| **单位工程造价汇总表** |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校办公室（原眼镜店店面）装修项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 1.1 | 装饰 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 |  |
| 2.1.3 | 防尘喷雾措施费 |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |
| 合 计=1+2+3 |  |

|  |
| --- |
| 分部分项定额计价表 |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校办公室（原眼镜店店面）装修项目 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 装饰 |
| 1 | 10113023 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面 | m2 | 35.000 |  |  |
| 2 | 10113097T | 300\*300铝扣板天棚面层(嵌入式平板) | m2 | 35.000 |  |  |
| 3 | 10112001 | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 38.000 |  |  |
| 4 | 10112001 | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 82.000 |  |  |
| 5 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 82.000 |  |  |
| 6 | 10111100 | 实木踢脚线 | m | 25.000 |  |  |
| 7 | 30413005T | 管内穿铜芯线 WDZ-BYJ(F)-1.5 | 单线 | 100.000 |  |  |
| 8 | 30413005T | 管内穿铜芯线 WDZ-BYJ(F)-2.5 | 单线 | 100.000 |  |  |
| 9 | 30413005T | 管内穿铜芯线 WDZ-BYJ(F)-4.0 | 单线 | 100.000 |  |  |
| 10 | 30414001T | 500x500平板灯 | 套 | 5.000 |  |  |
| 11 | 30414284T | 双联单控开关 10A 250V | 套 | 5.000 |  |  |
| 12 | 30414307T | 安全型二极及三极插座 10A 250V | 套 | 10.000 |  |  |
| 13 | 101bc001T | 开门洞1m\*2.1m | 个 | 1.000 |  |  |
| 14 | 101bc001T | 强电铺设 | m2 | 35.000 |  |  |
| 15 | 10108017 | 铝合金门(铝合金平开门制作) | m2 | 2.100 |  |  |
| 16 | 101bc001T | 给排水 | 项 | 1.000 |  |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| 单价措施项目定额计价表 |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校办公室（原眼镜店店面）装修项目 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 装饰 |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| **总价措施项目定额计价表** |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校办公室（原眼镜店店面）装修项目 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础(元) | 费 率(%) | 金 额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |
| 3 | 防尘喷雾措施费 |  |  |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| **其他项目定额计价汇总表** |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校办公室（原眼镜店店面）装修项目 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3 | 总承包服务费 |  |  |
| 合 计 |  | —— |