| 福建商贸学校首山校区教学器材储存室提升项目工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章或资质专用章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 造价工程师: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |
| 编制时间： |  |  |  | 2024年05月08日 |  |  |  |  |
| 工程项目造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:福建商贸学校首山校区教学器材储存室提升项目 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  |  |  | 金额(元) |  | 其中: 安全文明施工费(元) |  |
| 1 | 单体建筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程造价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福建商贸学校首山校区教学器材储存室提升项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元) |
| 1 | 房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 2 | 安装工程 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：福建商贸学校首山校区教学器材储存室提升项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 1.1 | 其他装饰工程 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 |  |
| 2.1.3 | 防尘喷雾措施费 |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |
| 合 计=1+2+3 |  |  |
| 单位工程造价汇总表 |  |  |
| 工程名称：福建商贸学校首山校区教学器材储存室提升项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 1.1 | 电气工程 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 |  |
| 2.1.3 | 防尘喷雾措施费 |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |
| 合 计=1+2+3 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福建商贸学校首山校区教学器材储存室提升项目 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 单体建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BC001 | 垃圾外运 | (1)保安室旁边三个房间打墙清运垃圾 | 项 | 1.000 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)实心砖墙 (2)保安室旁边三个房间砌墙 | m3 | 3.200 |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)实心砖墙 (2)12+6mm厚 砖墙、混凝土墙 (3)保安室旁边三个房间新砌墙体粉刷 | m2 | 22.640 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | 25.840 |  |  |  |
| 4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)实心砖墙 (2)12+6mm厚 砖墙、混凝土墙 (3)保安室旁边三个房间墙体粉刷 | m2 | 98.260 |  |  |  |
| 5 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 |  | m2 | 98.260 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | 196.520 |  |  |  |
| 6 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除2樘门 | 樘 | 2.000 |  |  |  |
| 7 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:δ6钢化玻璃 | m2 | 12.800 |  |  |  |
| 8 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门材质:铝合金卷帘门 | 樘 | 3.000 |  |  |  |
| 9 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:过道 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆两遍 | m2 | 45.600 |  |  |  |
| 10 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)诊所旁 | m2 | 34.200 |  |  |  |
| 11 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | (1)实心砖墙 (2)12+6mm厚 砖墙、混凝土墙 (3)诊所旁 | m2 | 34.200 |  |  |  |
| 12 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:诊所旁 (2)腻子种类、遍数:腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 34.200 |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)600*600吸顶灯 (2)保安室旁边三个房间 | 套 | 26.000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：福建商贸学校首山校区教学器材储存室提升项目 |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 14 | 030404035003 | 插座 | (1)五孔插座 (2)保安室旁边三个房间 | 个 | 40.000 |  |  |  |
| 15 | 030404035004 | 插座 | (1)空调插座 (2)保安室旁边三个房间 | 个 | 6.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福建商贸学校首山校区教学器材储存室提升项目 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 单体建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BC001 | 垃圾外运 | (1)保安室旁边三个房间打墙清运垃圾 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 1.1 | 01bc001T | 垃圾外运 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)实心砖墙 (2)保安室旁边三个房间砌墙 | m3 | 3.200 |  |  |  |
| 2.1 | 10104001 | 实心砖墙(实心标准砖墙) |  | m3 | 3.200 |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)实心砖墙 (2)12+6mm厚 砖墙、混凝土墙 (3)保安室旁边三个房间新砌墙体粉刷 | m2 | 22.640 |  |  |  |
| 3.1 | 10112001 | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) |  | m2 | 22.640 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | 25.840 |  |  |  |
| 4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)实心砖墙 (2)12+6mm厚 砖墙、混凝土墙 (3)保安室旁边三个房间墙体粉刷 | m2 | 98.260 |  |  |  |
| 4.1 | 10112001 | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) |  | m2 | 98.260 |  |  |  |
| 5 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 |  | m2 | 98.260 |  |  |  |
| 5.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 98.260 |  |  |  |
| 5.2 | 10114173 | 腻子及其他(刮腻子 墙面 满刮二遍) |  | m2 | 98.260 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  | 196.520 |  |  |  |
| 6 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除2樘门 | 樘 | 2.000 |  |  |  |
| 6.1 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) |  | 樘 | 2.000 |  |  |  |
| 7 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:δ6钢化玻璃 | m2 | 12.800 |  |  |  |
| 7.1 | 10108017 | 铝合金门(铝合金平开门制作) |  | m2 | 12.800 |  |  |  |
| 7.2 | 10108019 | 铝合金门(铝合金平开门安装) |  | m2 | 12.800 |  |  |  |
| 8 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门材质:铝合金卷帘门 | 樘 | 3.000 |  |  |  |
| 8.1 | 10108030 | 金属卷帘门(铝合金卷帘门) |  | m2 | 8.200 |  |  |  |
| 9 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:过道 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆两遍 | m2 | 45.600 |  |  |  |
| 9.1 | 10114125 | 调和漆、真石漆、氟碳漆、裂纹漆(真石漆 墙面) |  | m2 | 45.600 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：福建商贸学校首山校区教学器材储存室提升项目 |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 10 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)诊所旁 | m2 | 34.200 |  |  |  |
| 10.1 | 10116045 | 拆除墙面装饰层(拆除纸筋灰墙面) |  | m2 | 34.200 |  |  |  |
| 11 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | (1)实心砖墙 (2)12+6mm厚 砖墙、混凝土墙 (3)诊所旁 | m2 | 34.200 |  |  |  |
| 11.1 | 10112001 | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) |  | m2 | 34.200 |  |  |  |
| 12 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:诊所旁 (2)腻子种类、遍数:腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 34.200 |  |  |  |
| 12.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 34.200 |  |  |  |
| 12.2 | 10114173 | 腻子及其他(刮腻子 墙面 满刮二遍) |  | m2 | 34.200 |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)600*600吸顶灯 (2)保安室旁边三个房间 | 套 | 26.000 |  |  |  |
| 13.1 | 30414003T | 600*600吸顶灯 |  | 套 | 26.000 |  |  |  |
| 14 | 030404035003 | 插座 | (1)五孔插座 (2)保安室旁边三个房间 | 个 | 40.000 |  |  |  |
| 14.1 | 30414299T | 五孔插座 |  | 套 | 40.000 |  |  |  |
| 15 | 030404035004 | 插座 | (1)空调插座 (2)保安室旁边三个房间 | 个 | 6.000 |  |  |  |
| 15.1 | 30414300T | 空调插座 |  | 套 | 6.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福建商贸学校首山校区教学器材储存室提升项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |
| 3 | 防尘喷雾措施费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福建商贸学校首山校区教学器材储存室提升项目 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 单体建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福建商贸学校首山校区教学器材储存室提升项目 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 单体建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 1.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 38.130 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |